## Sheet1
中国科学院广州生物医药与健康研究院 L2栋202心理咨询室建设项目工程量清单
工程名称:L2栋202心理咨询室建设项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 乳胶漆（净味，无甲醛、环保） | 1.基层类型:墙体 2.腻子:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆(一底两面) | m2 | 180 |  |  | 立邦：颜色由业主定
2 | 轻钢龙骨隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:U75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm阻燃板+8mm厚硅酸钙板（双面），内填80厚玻璃棉板 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝腻子 | m2 | 24.8 |  |  | 泰山
3 | 成品高隔断配套木门（对开） | 1.门类型:成品高隔断配套木门 2.材料种类:综合考虑 3.五金材料:装饰拉手、门碰珠、门锁等 | m2 | 4.8
4 | 实木地板 | 1、15mm厚实木多层地板 | m2 | 70
5 | 硅酸钙板窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:12mm夹板+8mm硅酸钙板 | m | 7.8
6 | 窗帘 | 1、阻燃窗帘 | m2 | 24
7 | 硅酸钙板造型天花 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨横掌CB60X27中距<1200，U型轻钢次龙骨横掌60X27中距429，10号渡锌抵碳钢丝吊杆，中距横向<800纵向429；钢接混凝土板预留φ10钢筋吊环，中距横向<800，纵向429 2.面层材料品种、规格:12mm夹板+8mm硅酸钙板 | m2 | 70
8 | 造型艺术吊灯 | 1.按建设单位要求定制 | 盏 | 2
9 | 天花暗藏LED软灯带 |  | m | 120 |  |  | 三雄极光、欧普
10 | 嵌入式LED筒灯 | 1、15W | 套 | 40 |  |  | 三雄极光、欧普、东莞中工
11 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 200 |  |  | 南洋电缆、澳通。广缆
12 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 180 |  |  | 南洋电缆、澳通。广缆
13 | 五孔插座 | 五孔插座220V、10A | 个 | 20 |  |  | 松本电工、施耐德
14 | 插座16A |  | 个 | 4 |  |  | 松本电工
15 | 开关 |  | 个 | 4 |  |  | 松本电工、施耐德
16 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 | m | 50
17 | 网络语音端口 | 更换原有的网络语音端口 | 个 | 10 |  |  | 松本电工
18 | 分体式变频冷暖空调 | 1、变频冷暖 2、1.5P | 台 | 2 |  |  | 美的、格力
19 | 冷媒铜管及橡塑保温 | 1.材质、压力等级:冷媒铜管 2.规格:Φ9.52 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫 5.绝热保温:难燃橡塑复合隔热保温套管，20mm | m | 30 |  |  | 铜管（上海飞轮、华鸿）、橡塑保温（华美）
20 | 门禁控制器 | 指纹、刷卡功能 | 个 | 1 |  |  | 中控
21 | 电磁吸力锁 |  | 个 | 1 |  |  | 中控
22 | 门磁开关 |  | 个 | 1 |  |  | 中控
23 | 垃圾清运 |  | 项 | 1
24 | 拆除原有天花 |  | m2 | 70
25 | 拆除原有办公卡座 |  | 项 | 1
26 | 消防烟感及喷淋改造 | 新增烟感及喷淋并入园区消防系统 | 项 | 1 |  |  | 同业主现使用一个品牌
申请人：