## Sheet1
中国科学院广州生物医药与健康研究院 C栋螺杆机维修项目工程量清单
工程名称:C栋螺杆机维修项目 （单位：元，报价均含税）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 2号和3号机组压缩机轴承更换 | 1.更换6台压缩机轴承 2.更换油过滤器6个 3.更换6台压缩机冷冻油（型号：RB68） | 台 | 6 |  |  | 轴承品牌：NSK
2 | 压缩机密封圈更换 | 更换6台压缩机（更换轴承）密封圈 | 套 | 6
3 | 机组查漏及漏点修补 | 1.对2号机组进行查漏 2.对泄漏点进行修补 3.本项目报价包含氮气费用 | 项 | 1
4 | 补充R134A冷媒 | 对2号和3号机组的冷媒进行补充 | 项 | 1
5 | 补充407C冷媒 | 对1号机组的冷媒进行补充 | 项 | 1
6 | 更换冷冻油 | 对1号机组的冷冻油进行更换 | 台 | 3
7 | 更换1号机组油过滤器 | 更换1号机组油过滤器，共3台压缩机 | 台 | 3
8 | 安装水流开关 | 2号和3号机组安装水流开关，3套 | 套 | 3
9 | 安装水系统温度计 | 1号、2号和3号机组安装水系统温度计（不锈钢），6件 | 件 | 6
10 | 更换热水管蝶阀 | 将原蝶阀更换成闸阀 | 个 | 1
11 | 其它杂费 | 包括吊装、现场恢复等费用 | 项 | 1
8 | 人工费 | 人工费是指完成本维修项目的人员费，包括不仅限于更换压缩机轴承、油过滤器、冷冻油、开关、阀门，补充冷媒，系统检修及主机调试等） | 项 | 1 |  |  | 报价时注明工时
9 | 合计